## Sheet1
ERBI document | Hoofdstuk/Paragraaf | ERA eis ID | Objecttype | Eistitel | Eis status | Eistekst | Eistekst status | Toelichting | Eistype | V&V voorschrift | Engineeringsfase | Methode | Toelichting V&V
Deel 2 Kunstwerken Object Specificatie Oeverconstructies | 2.8.1 Categorie A1 en A2 | ERA-BS-011890 | Oeverconstructie Categorie A1 | Oeverconstructie Categorie A1, bruikbaarheidsgrenstoestand | Actueel | De Oeverconstructie Categorie A1 dient alleen getoetst te worden op bruikbaarheidsgrenstoestand (SLS/BGT). | Actueel |  | Ontwerprandvoorwaarde
Deel 2 Kunstwerken Object Specificatie Oeverconstructies | 2.8.1 Categorie A1 en A2 | ERA-BS-011891 | Oeverconstructie Categorie A1 | Oeverconstructie Categorie A1, maaiveldbelastingen | Actueel | De Oeverconstructie Categorie A1 dient de volgende maaiveldbelastingen te dragen: • Van oeverlijn tot boveninsteek: 0,5 kN/m² indien talud steiler is dan 1:3. Bij flauwe taluds wordt 5 kN/m² aangehouden indien het wordt gebruikt door onderhoudsmaterieel. • Boveninsteek tot einde invloedssfeer: 5 kN/m². | Actueel | Zie figuur 2-1 van ERBI document - Deel 2 Kunstwerken Object Specificatie Oeverconstructies | Ontwerprandvoorwaarde
Deel 2 Kunstwerken Object Specificatie Oeverconstructies | 2.8.1 Categorie A1 en A2 | ERA-BS-011888 | Oeverconstructie Categorie A1 | Oeverconstructie Categorie A1, maximale uitbuiging | Actueel | De Oeverconstructie Categorie A1 dient een maximale uitbuiging van 200 mm te hebben. | Actueel |  | Ontwerprandvoorwaarde
Deel 2 Kunstwerken Object Specificatie Oeverconstructies | 2.8.1 Categorie A1 en A2 | ERA-BS-011889 | Oeverconstructie Categorie A1 | Oeverconstructie Categorie A1, restlevensduur en referentieperiode | Actueel | De Oeverconstructie Categorie A1 dient een restlevensduur en referentieperiode van 25 jaar te hebben. | Actueel |  | Ontwerprandvoorwaarde
Deel 2 Kunstwerken Object Specificatie Oeverconstructies | 2.8.1 Categorie A1 en A2 | ERA-BS-011893 | Oeverconstructie Categorie A1 | Oeverconstructie Categorie A1, deel erosiebestendig | Actueel | Bij Oeverconstructie Categorie A1 dient het gedeelte tussen de oeverlijn en insteek tot een hoogte waar golfwerking optreedt door wind- of scheepsgolven (conform Handboek Schutsluizen en CUR rapporten 200/201) erosiebestendig te zijn. | Actueel |  | Ontwerprandvoorwaarde
Deel 2 Kunstwerken Object Specificatie Oeverconstructies | 2.8.1 Categorie A1 en A2 | ERA-BS-011892 | Oeverconstructie Categorie A1 | Oeverconstructie Categorie A1, onderhoudsvrij gedurende restlevensduur | Actueel | De Oeverconstructie Categorie A1 dient een onderhoudsvrije damwandconstructie te zijn gedurende restlevensduur, waarbij een uitzondering geldt voor biobased oplossingen. | Actueel |  | Ontwerprandvoorwaarde
Deel 2 Kunstwerken Object Specificatie Oeverconstructies | 2.8.1 Categorie A1 en A2 | ERA-BS-011895 | Oeverconstructie Categorie A2 | Oeverconstructie Categorie A2, betrouwbaarheidsklasse | Actueel | De Oeverconstructie Categorie A2 dient een betrouwbaarheidsklasse van RC1, gevolgklasse CC1A te hebben. | Actueel |  | Ontwerprandvoorwaarde
Deel 2 Kunstwerken Object Specificatie Oeverconstructies | 2.8.1 Categorie A1 en A2 | ERA-BS-011898 | Oeverconstructie Categorie A2 | Oeverconstructie Categorie A2, maaiveldbelastingen | Actueel | De Oeverconstructie Categorie A2 dient de volgende maaiveldbelastingen te dragen: • Van oeverlijn tot boveninsteek: 0,5 kN/m² indien talud steiler is dan 1:3. Bij flauwe taluds wordt 5 kN/m² aangehouden indien het wordt gebruikt voor onderhoudsmaterieel • Boveninsteek tot perceelsgrens: 5 kN/m² t.b.v. onderhoudsmaterieel • Vanaf perceelsgrens over 5 m breedte (geschatte breedte van twee landbouwvoertuigen naast elkaar met lengte 12,0m): P = 18,7 kN/m² waarbij de formule voor spreiding van belastingen conform paragraaf 4.5.4, Fig 4.42 van de CUR 166 deel 2 mag worden gehanteerd. Bij spreiding op een afstand van 2,0m levert dit P = 14 kN/m² op. Uitgangspunt is hierbij dat er geen sprake is van colonnevorming. Overige gedeelte tot einde invloedssfeer: 5,0 kN/m². | Actueel | Zie figuur 2-2 van ERBI document - Deel 2 Kunstwerken Object Specificatie Oeverconstructies | Ontwerprandvoorwaarde
Deel 2 Kunstwerken Object Specificatie Oeverconstructies | 2.8.1 Categorie A1 en A2 | ERA-BS-011896 | Oeverconstructie Categorie A2 | Oeverconstructie Categorie A2, maximale uitbuiging | Actueel | De Oeverconstructie Categorie A2 dient een maximale uitbuiging van 200 mm bij verankerde damwanden te hebben en 100 mm bij onverankerde damwanden. | Actueel |  | Ontwerprandvoorwaarde
Deel 2 Kunstwerken Object Specificatie Oeverconstructies | 2.8.1 Categorie A1 en A2 | ERA-BS-011897 | Oeverconstructie Categorie A2 | Oeverconstructie Categorie A2, restlevensduur en referentieperiode | Actueel | De Oeverconstructie Categorie A2 dient een restlevensduur en referentieperiode van 25 jaar te hebben. | Actueel |  | Ontwerprandvoorwaarde
Deel 2 Kunstwerken Object Specificatie Oeverconstructies | 2.8.1 Categorie A1 en A2 | ERA-BS-011900 | Oeverconstructie Categorie A2 | Oeverconstructie Categorie A2, deel erosiebestendig | Actueel | Bij Oeverconstructie Categorie A2 dient het gedeelte tussen de oeverlijn en insteek dient tot een hoogte waar golfwerking optreedt door wind- of scheepsgolven (conform Handboek Schutsluizen en CUR rapporten 200/201) erosiebestendig te zijn. | Actueel |  | Ontwerprandvoorwaarde
Deel 2 Kunstwerken Object Specificatie Oeverconstructies | 2.8.1 Categorie A1 en A2 | ERA-BS-011899 | Oeverconstructie Categorie A2 | Oeverconstructie Categorie A2, onderhoudsvrij gedurende restlevensduur | Actueel | De Oeverconstructie Categorie A2 dient een onderhoudsvrije damwandconstructie te zijn gedurende restlevensduur, waarbij een uitzondering geldt voor biobased oplossingen. | Actueel |  | Ontwerprandvoorwaarde
Deel 2 Kunstwerken Object Specificatie Oeverconstructies | 2.8.1 Categorie A1 en A2 | ERA-BS-012036 | Oeverconstructie Categorie A1 | Oeverconstructie Categorie A1, afwerking bovenzijde ivm veiligheid | Actueel | Oeverconstructie Categorie A1 opgebouwd uit stalen damwanden dient op plaatsen waar recreatief gebruik van de oever te verwachten is aan de bovenzijde afgewerkt te worden met een deksloof van gelijke levensduur als de damwand. Dit uit oogpunt van veiligheid. | Actueel |  | Ontwerprandvoorwaarde
Deel 2 Kunstwerken Object Specificatie Oeverconstructies | 2.8.1 Categorie A1 en A2 | ERA-BS-012026 | Oeverconstructie Categorie A1 | Oeverconstructie Categorie A1, geen uitspoeling grond | Actueel | Wanneer flora en fauna uittredeplaatsen voorzien zijn bij Oeverconstructie Categorie A1 mag geen uitspoeling van grond plaatsvinden door de uittreedplaats. | Actueel |  | Ontwerprandvoorwaarde
Deel 2 Kunstwerken Object Specificatie Oeverconstructies | 2.8.1 Categorie A1 en A2 | ERA-BS-012031 | Oeverconstructie Categorie A1 | Oeverconstructie Categorie A1, gronddicht | Actueel | Oeverconstructie Categorie A1 dient gronddicht ontworpen en uitgevoerd te worden. | Actueel |  | Ontwerprandvoorwaarde
Deel 2 Kunstwerken Object Specificatie Oeverconstructies | 2.8.1 Categorie A1 en A2 | ERA-BS-012037 | Oeverconstructie Categorie A2 | Oeverconstructie Categorie A2, afwerking bovenzijde ivm veiligheid | Actueel | Oeverconstructie Categorie A2 opgebouwd uit stalen damwanden dient op plaatsen waar recreatief gebruik van de oever te verwachten is aan de bovenzijde afgewerkt te worden met een deksloof van gelijke levensduur als de damwand. Dit uit oogpunt van veiligheid. | Actueel |  | Ontwerprandvoorwaarde
Deel 2 Kunstwerken Object Specificatie Oeverconstructies | 2.8.1 Categorie A1 en A2 | ERA-BS-012027 | Oeverconstructie Categorie A2 | Oeverconstructie Categorie A2, geen uitspoeling grond | Actueel | Wanneer flora en fauna uittredeplaatsen voorzien zijn bij Oeverconstructie Categorie A2 mag geen uitspoeling van grond plaatsvinden door de uittreedplaats. | Actueel |  | Ontwerprandvoorwaarde
Deel 2 Kunstwerken Object Specificatie Oeverconstructies | 2.8.1 Categorie A1 en A2 | ERA-BS-012032 | Oeverconstructie Categorie A2 | Oeverconstructie Categorie A2, gronddicht | Actueel | Oeverconstructie Categorie A2 dient gronddicht te zijn. | Actueel |  | Ontwerprandvoorwaarde
Deel 2 Kunstwerken Object Specificatie Oeverconstructies | 2.8.2 Categorie B | ERA-BS-012038 | Oeverconstructie Categorie B | Oeverconstructie Categorie B, afwerking bovenzijde ivm veiligheid | Actueel | Oeverconstructie Categorie B opgebouwd uit stalen damwanden dient op plaatsen waar recreatief gebruik van de oever te verwachten is aan de bovenzijde afgewerkt te worden met een deksloof van gelijke levensduur als de damwand. Dit uit oogpunt van veiligheid. | Actueel |  | Ontwerprandvoorwaarde
Deel 2 Kunstwerken Object Specificatie Oeverconstructies | 2.8.2 Categorie B | ERA-BS-011901 | Oeverconstructie Categorie B | Oeverconstructie Categorie B, betrouwbaarheidsklasse | Actueel | De Oeverconstructie Categorie B dient een betrouwbaarheidsklasse van RC1, gevolgklasse CC1A te hebben. | Actueel |  | Ontwerprandvoorwaarde
Deel 2 Kunstwerken Object Specificatie Oeverconstructies | 2.8.2 Categorie B | ERA-BS-011906 | Oeverconstructie Categorie B | Oeverconstructie Categorie B, deel erosiebestendig | Actueel | Bij Oeverconstructie Categorie B dient het gedeelte tussen de oeverlijn en insteek dient tot een hoogte waar golfwerking optreedt door wind- of scheepsgolven (conform Handboek Schutsluizen en CUR rapporten 200/201) erosiebestendig te zijn. | Actueel |  | Ontwerprandvoorwaarde
Deel 2 Kunstwerken Object Specificatie Oeverconstructies | 2.8.2 Categorie B | ERA-BS-012028 | Oeverconstructie Categorie B | Oeverconstructie Categorie B, geen uitspoeling grond | Actueel | Wanneer flora en fauna uittredeplaatsen voorzien zijn bij Oeverconstructie Categorie B mag geen uitspoeling van grond plaatsvinden door de uittreedplaats. | Actueel |  | Ontwerprandvoorwaarde
Deel 2 Kunstwerken Object Specificatie Oeverconstructies | 2.8.2 Categorie B | ERA-BS-012033 | Oeverconstructie Categorie B | Oeverconstructie Categorie B, gronddicht | Actueel | Oeverconstructie Categorie B dient gronddicht te zijn. | Actueel |  | Ontwerprandvoorwaarde
Deel 2 Kunstwerken Object Specificatie Oeverconstructies | 2.8.2 Categorie B | ERA-BS-011904 | Oeverconstructie Categorie B | Oeverconstructie Categorie B, maaiveldbelastingen | Actueel | De Oeverconstructie Categorie B dient de volgende maaiveldbelastingen te dragen: • Van oeverlijn tot boveninsteek: 0,5 kN/m² indien talud steiler is dan 1:3. Bij flauwe taluds wordt 5 kN/m² aangehouden indien het wordt gebruikt voor onderhoudsmaterieel • Boveninsteek tot rand van de wegconstructie: 5 kN/m² t.b.v. onderhoudsmaterieel • Vanaf parkeergelegenheid voor 1 of 2 voertuigen: 20 kN/m² waarbij de formule voor spreiding van belastingen conform Fig 4.42 van de CUR 166 mag worden gehanteerd • Vanaf parkeergelegenheid voor 3 of meer voertuigen: 20 kN/m² indien colonnevorming kan optreden • Vanaf rand wegconstructie: 20 kN/m² t.b.v. verkeer | Actueel | Zie figuur 2-3 van ERBI document - Deel 2 Kunstwerken Object Specificatie Oeverconstructies | Ontwerprandvoorwaarde
Deel 2 Kunstwerken Object Specificatie Oeverconstructies | 2.8.2 Categorie B | ERA-BS-011902 | Oeverconstructie Categorie B | Oeverconstructie Categorie B, maximale uitbuiging | Actueel | De Oeverconstructie Categorie B dient de volgende maximale uitbuiging te hebben: • Indien kop boven water, max 50mm (BGT) • Indien kop onder water, max 50mm (BGT) | Actueel |  | Ontwerprandvoorwaarde
Deel 2 Kunstwerken Object Specificatie Oeverconstructies | 2.8.2 Categorie B | ERA-BS-011905 | Oeverconstructie Categorie B | Oeverconstructie Categorie B, onderhoudsvrij gedurende restlevensduur | Actueel | De Oeverconstructie Categorie B dient een onderhoudsvrije damwandconstructie te zijn gedurende restlevensduur, waarbij een uitzondering geldt voor biobased oplossingen.. | Actueel |  | Ontwerprandvoorwaarde
Deel 2 Kunstwerken Object Specificatie Oeverconstructies | 2.8.2 Categorie B | ERA-BS-011903 | Oeverconstructie Categorie B | Oeverconstructie Categorie B, restlevensduur en referentieperiode | Actueel | De Oeverconstructie Categorie B dient een restlevensduur en referentieperiode van 25 jaar te hebben. | Actueel |  | Ontwerprandvoorwaarde
Deel 2 Kunstwerken Object Specificatie Oeverconstructies | 2.8.3 Categorie C | ERA-BS-011913 | Oeverconstructie Categorie C | Oeverconstructie Categorie C, belastingen mee in het ontwerp | Actueel | Het ontwerp van Oeverconstructie Categorie C dient belastingen vanuit scheepvaart (schroefstralen, bolderkrachten e.d.) mee te nemen, dit kan bijvoorbeeld zijn in de vorm van bodembescherming. | Actueel |  | Ontwerprandvoorwaarde
Deel 2 Kunstwerken Object Specificatie Oeverconstructies | 2.8.3 Categorie C | ERA-BS-011907 | Oeverconstructie Categorie C | Oeverconstructie Categorie C, betrouwbaarheidsklasse | Actueel | De Oeverconstructie Categorie C dient de volgende betrouwbaarheidsklasse te hebben: • RC 1, gevolgklasse CC1B indien geen constructief onderdeel van de kadeconstructie • RC 2, gevolgklasse CC2 of hoger indien constructief onderdeel van de kadeconstructie | Actueel |  | Ontwerprandvoorwaarde
Deel 2 Kunstwerken Object Specificatie Oeverconstructies | 2.8.3 Categorie C | ERA-BS-011912 | Oeverconstructie Categorie C | Oeverconstructie Categorie C, deel erosiebestendig | Actueel | Bij Oeverconstructie Categorie C dient het gedeelte tussen de oeverlijn en insteek dient tot een hoogte waar golfwerking optreedt door wind- of scheepsgolven (conform Handboek Schutsluizen en CUR rapporten 200/201) erosiebestendig te zijn. | Actueel |  | Ontwerprandvoorwaarde
Deel 2 Kunstwerken Object Specificatie Oeverconstructies | 2.8.3 Categorie C | ERA-BS-012029 | Oeverconstructie Categorie C | Oeverconstructie Categorie C, geen uitspoeling grond | Actueel | Wanneer flora en fauna uittredeplaatsen voorzien zijn bij Oeverconstructie Categorie C mag geen uitspoeling van grond plaatsvinden door de uittreedplaats. | Actueel |  | Ontwerprandvoorwaarde
Deel 2 Kunstwerken Object Specificatie Oeverconstructies | 2.8.3 Categorie C | ERA-BS-012034 | Oeverconstructie Categorie C | Oeverconstructie Categorie C, gronddicht | Actueel | Oeverconstructie Categorie C dient gronddicht te zijn. | Actueel |  | Ontwerprandvoorwaarde
Deel 2 Kunstwerken Object Specificatie Oeverconstructies | 2.8.3 Categorie C | ERA-BS-011910 | Oeverconstructie Categorie C | Oeverconstructie Categorie C, maaiveldbelastingen | Actueel | De Oeverconstructie Categorie C dient de volgende maaiveldbelastingen te dragen: • Van oeverlijn tot boveninsteek: 0,5 kN/m² indien talud steiler is dan 1:3. Bij flauwe taluds wordt 5 kN/m² aangehouden indien het wordt gebruikt voor onderhoudsmaterieel • Boveninsteek tot belastbaar deel haven: 5 kN/m² t.b.v. onderhoudsmaterieel • Vanaf belastbaar deel haven: ≥20 kN/m² t.b.v verkeer en opslag (n.t.b.) | Actueel | Zie figuur 2-4 van ERBI document - Deel 2 Kunstwerken Object Specificatie Oeverconstructies | Ontwerprandvoorwaarde
Deel 2 Kunstwerken Object Specificatie Oeverconstructies | 2.8.3 Categorie C | ERA-BS-011908 | Oeverconstructie Categorie C | Oeverconstructie Categorie C, maximale uitbuiging | Actueel | De Oeverconstructie Categorie C dient de volgende maximale uitbuiging te hebben: • Indien geen constructief onderdeel van de kadeconstructie, max 50mm (BGT) • Indien constructief onderdeel van de kadeconstructie, conform CUR rapport 166 | Actueel |  | Ontwerprandvoorwaarde
Deel 2 Kunstwerken Object Specificatie Oeverconstructies | 2.8.3 Categorie C | ERA-BS-011911 | Oeverconstructie Categorie C | Oeverconstructie Categorie C, onderhoudsvrij gedurende restlevensduur | Actueel | De Oeverconstructie Categorie C dient een onderhoudsvrije damwandconstructie te zijn gedurende restlevensduur, waarbij een uitzondering geldt voor biobased oplossingen.. | Actueel |  | Ontwerprandvoorwaarde
Deel 2 Kunstwerken Object Specificatie Oeverconstructies | 2.8.3 Categorie C | ERA-BS-011909 | Oeverconstructie Categorie C | Oeverconstructie Categorie C, restlevensduur en referentieperiode | Actueel | De Oeverconstructie Categorie C dient een restlevensduur en referentieperiode van 25 jaar te hebben. | Actueel |  | Ontwerprandvoorwaarde
Deel 2 Kunstwerken Object Specificatie Oeverconstructies | 2.8.3 Categorie C | ERA-BS-012039 | Oeverconstructie Categorie C | Oeverconstructie Categorie C, afwerking bovenzijde ivm veiligheid | Actueel | Oeverconstructie Categorie C opgebouwd uit stalen damwanden dient op plaatsen waar recreatief gebruik van de oever te verwachten is aan de bovenzijde afgewerkt te worden met een deksloof van gelijke levensduur als de damwand. Dit uit oogpunt van veiligheid. | Actueel |  | Ontwerprandvoorwaarde
Deel 2 Kunstwerken Object Specificatie Oeverconstructies | 2.8.4 Categorie D | ERA-BS-012040 | Oeverconstructie Categorie D | Oeverconstructie Categorie D, afwerking bovenzijde ivm veiligheid | Actueel | Oeverconstructie Categorie D opgebouwd uit stalen damwanden dient op plaatsen waar recreatief gebruik van de oever te verwachten is aan de bovenzijde afgewerkt te worden met een deksloof van gelijke levensduur als de damwand. Dit uit oogpunt van veiligheid. | Actueel |  | Ontwerprandvoorwaarde
Deel 2 Kunstwerken Object Specificatie Oeverconstructies | 2.8.4 Categorie D | ERA-BS-011914 | Oeverconstructie Categorie D | Oeverconstructie Categorie D, betrouwbaarheidsklasse | Actueel | De Oeverconstructie Categorie D dient een betrouwbaarheidsklasse van RC1, gevolgklasse CC1B of hoger te hebben al naar gelang het beoogde gebruik en andere bouwwerken binnen het beperkingengebied. | Actueel |  | Ontwerprandvoorwaarde
Deel 2 Kunstwerken Object Specificatie Oeverconstructies | 2.8.4 Categorie D | ERA-BS-011919 | Oeverconstructie Categorie D | Oeverconstructie Categorie D, deel erosiebestendig | Actueel | Bij Oeverconstructie Categorie D dient het gedeelte tussen de oeverlijn en insteek dient tot een hoogte waar golfwerking optreedt door wind- of scheepsgolven (conform Handboek Schutsluizen en CUR rapporten 200/201) erosiebestendig te zijn. | Actueel |  | Ontwerprandvoorwaarde
Deel 2 Kunstwerken Object Specificatie Oeverconstructies | 2.8.4 Categorie D | ERA-BS-012030 | Oeverconstructie Categorie D | Oeverconstructie Categorie D, geen uitspoeling grond | Actueel | Wanneer flora en fauna uittredeplaatsen voorzien zijn bij Oeverconstructie Categorie D mag geen uitspoeling van grond plaatsvinden door de uittreedplaats. | Actueel |  | Ontwerprandvoorwaarde
Deel 2 Kunstwerken Object Specificatie Oeverconstructies | 2.8.4 Categorie D | ERA-BS-012035 | Oeverconstructie Categorie D | Oeverconstructie Categorie D, gronddicht | Actueel | Oeverconstructie Categorie D dient gronddicht te zijn. | Actueel |  | Ontwerprandvoorwaarde
Deel 2 Kunstwerken Object Specificatie Oeverconstructies | 2.8.4 Categorie D | ERA-BS-011917 | Oeverconstructie Categorie D | Oeverconstructie Categorie D, maaiveldbelastingen | Actueel | De Oeverconstructie Categorie D dient de volgende maaiveldbelastingen te dragen: • Van oeverlijn tot boveninsteek: 0,5 kN/m² indien talud steiler is dan 1:3. Bij flauwe taluds wordt 5 kN/m² aangehouden indien het wordt gebruikt voor onderhoudsmaterieel • Boveninsteek tot perceelsgrens: 5 kN/m² t.b.v onderhoudsmaterieel • Vanaf perceelsgrens: ≥10 kN/m² t.b.v terreinbelastingen (in overleg n.t.b.) • Vanaf rand van de verkeersweg: 20 kN/m² | Actueel | Zie figuur 2-5 van ERBI document - Deel 2 Kunstwerken Object Specificatie Oeverconstructies | Ontwerprandvoorwaarde
Deel 2 Kunstwerken Object Specificatie Oeverconstructies | 2.8.4 Categorie D | ERA-BS-011915 | Oeverconstructie Categorie D | Oeverconstructie Categorie D, maximale uitbuiging | Actueel | De Oeverconstructie Categorie D dient de volgende maximale uitbuiging te hebben: • indien kop boven water, max 50mm (BGT) • indien kop onder water, max 50mm (BGT) | Actueel |  | Ontwerprandvoorwaarde
Deel 2 Kunstwerken Object Specificatie Oeverconstructies | 2.8.4 Categorie D | ERA-BS-011918 | Oeverconstructie Categorie D | Oeverconstructie Categorie D, onderhoudsvrij gedurende restlevensduur | Actueel | De Oeverconstructie Categorie D dient een onderhoudsvrije damwandconstructie te zijn gedurende restlevensduur, waarbij een uitzondering geldt voor biobased oplossingen.. | Actueel |  | Ontwerprandvoorwaarde
Deel 2 Kunstwerken Object Specificatie Oeverconstructies | 2.8.4 Categorie D | ERA-BS-011916 | Oeverconstructie Categorie D | Oeverconstructie Categorie D, restlevensduur en referentieperiode | Actueel | De Oeverconstructie Categorie D dient een restlevensduur en referentieperiode van 25 jaar te hebben. | Actueel |  | Ontwerprandvoorwaarde